项目编号HGC2024017

扬州职业大学询价单

扬州市职业大学崇德楼东门厅漏水及铝塑板脱落维修、笃行楼211及图书馆11楼乳胶漆修补、学生宿舍漏水维修，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2024年5月10日下午2:45-3:00交至我校后勤处21#-323。

一、询价内容（自行踏勘现场）：

崇德楼东门厅漏水及铝塑板脱落维修、笃行楼211及图书馆11楼乳胶漆修补、学生宿舍漏水等维修，最低价中标。

二、维修要求及内容（中标方在施工前应查看现场明，确定维修部位，施工方案经甲方同意后实施）：

1、崇德楼东门厅漏水以及铝塑板脱落维修:

顶棚与幕墙结合处结构胶新做1处，脱落固定4处，脚手架搭拆；

2、宿舍漏水维修，3#-317宿舍墙面漏水、3#-401、7#-506、 2#-224(楼上)卫生间渗漏维修:

2.1拆除蹲坑尾部地砖及水泥砂浆粘贴层，给排水主管道、地漏堵漏，地砖面做免拆除防水堵漏闭缝（知名品牌产品）；

2.2 9-B618热水钢管接头漏水。

3、笃行楼211室乳胶漆出新，约 60㎡（知名品牌产品）；

4、图书馆11楼三处修补+乳胶漆出新（知名品牌产品）；

5、施工安全由施工单位负全责，垃圾运出校园自行处理；

6、投标人应具有合法的经营资格，应具有承担以上维修项目的相应能力（经营范围须含工程类）；

7、询价单用信封封好后，信封密封处加盖单位公章，并写明项目名称及项目编号（HGC2024017）；

8、报价文件中需提供本人身份证及公司营业执照复印件加盖公章，未提供或未完全提供的报价文件视为无效报价。

三、工期及质保期：

本项目总工期为7天、 本项目控制价为8500元。

四、询价表： 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| 崇德楼东门厅漏水以及铝塑板脱落维修 | 1项 |  |  |  |
| 宿舍漏水维修 | 5间 |  |  |  |
| 笃行楼211室乳胶漆出新 | 60㎡ |  |  | 按实结算 |
| 图书馆11楼三处修补+乳胶漆出新 | 1项 |  |  |  |
| 垃圾外运 | 1 项 |  |  |  |
| 合 计 | 大写： ￥ | | | |
| “单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整，数量以最终实际维修量为准。 | | | | |

五、本项目联系人：陆老师 13705279890

报价单位： 联系电话：

扬州市职业大学后勤管理处

2024年5月6日